PRILOG III.
Tablica - IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIMA U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU
(*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)

	PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU

	NADLEŽNI ZJZ
	Krapinsko – zagorske županije   

	PODACI O UZORKU

	datum uzorkovanja
	01.10.2026.
	oznaka uzorka
	V 3745/26
(129379)
	datum utvrđivanja nesukladnosti
	05.10.2026.

	isporučitelj vodnih usluga
	Općina Petrovsko, Vodovodni odbor Stara Ves

	mjesto uzorkovanja
(KOD)
	T 
	adresa subjekta/objekta
	Stara Ves, privatna kuća vl. Poslon

	parametri koji odstupaju od M.D.K.
	Ukupni koliformi  broj/100 ml 
	vrijednost parametra utvrđena analizom
	85

	PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO*)

	uzrok neispravnosti za pojedini parametar
	poduzete popravne radnje
	vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji

	 
	 
	 



*PRAVNA OSOBA - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe - javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbom







